## Сибирский арсенал
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Монтаж цена | Монтаж Сумма | Пусконаладка | Сумма пусконаладка
Сигнал-10 | 1 | 3517 | 3517 | 3500 | 3500 |  |  | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ | 233421
С-2000-4 | 2 | 3517 | 7034 | 3000 | 6000 |  |  | ИТОГО МОНТАЖ | 374691.2
Преобразователь Интерфейса С2000-ПИ | 1 | 4368 | 4368 | 1500 | 1500 |  |  | ПУСКОНАЛАДКА | 25000
ИП 212-141 влагозащита | 9 | 825 | 7425 | 850 | 7650 |  |  | Общая сумма | 633112.2
ИП 212-141 с защитной сеткой | 51 | 775 | 39525 | 850 | 43350
ИПР 513-10 | 9 | 388 | 3492 | 700 | 6300
Молния-12 "Выход" | 7 | 342 | 2394 | 750 | 5250
Иволга-ПКИ-1 | 8 | 317 | 2536 | 750 | 6000
Источник питания РИП 12 Исп. 51 | 3 | 7527 | 22581 | 3200 | 9600
АКБ 17 А*ч | 3 | 2717 | 8151 | 100 | 300
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 455 | 21 | 9555 | 70 | 31850
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 138 | 41 | 5658 | 75 | 10350
гофра ПЛЛ лёгкая негорючая белая | 600 | 94 | 56400 | 60 | 36000
Скоба 16-17 для монтажного пистолета | 1965 | 7 | 13755 | 4 | 7860
Гвозди для прямого монтожа 3х22 | 2160 | 1.7 | 3672 | 1 | 2160
Коробка огнестойкая 100х100х40 RAL2004 | 8 | 1973 | 15784 | 850 | 6800
Огнестойкий кабель 4х2х0,52 Parlan UTP | 180 | 59 | 10620 | 130 | 23400
Гофра ПНД безгалогенная 350H чёрная | 110 | 25 | 2750 | 60 | 6600
Трос стальной DIN 3055 3мм | 75 | 28 | 2100 | 60 | 4500
Талреп трос-кольцо М8 | 6 | 101 | 606 | 300 | 1800
Зажим троса одинарный 5мм | 18 | 25 | 450 | 120 | 2160
Коуш 5мм | 6 | 16 | 96 | 100 | 600
Анкерный болт с кольцом 12х70 М10 | 6 | 104 | 624 | 500 | 3000
Резистор 0,25Вт, 2,2кОм | 70 | 2 | 140 | 1 | 70
Хомут кабельный 3,6х250мм, 50шт | 1 | 188 | 188 | 2 | 2
Бирка кабельная треугольник 55х55х55, 100 шт | 1 | 340 | 340 | 5 | 5
Подвес для крепления кабеля к тросу | 225 | 16 | 3600 | 1 | 225
Пена двухкомпонентная огнезащитная | 2 | 570 | 1140 | 300 | 600
Труба ВГП 21,3х2,5 | 10 | 162 | 1620 | 300 | 3000
Выключатель авт | 3 | 150 | 450 | 350 | 1050
Кабель ВВГ-нг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | 30 | 95 | 2850 | 90 | 2700
|  | Итого материал | 229904 | Итого монтаж | 322954.8 | Итого пускрналадка | 0
Проект
Предполагаемая стоимость работ: | 552858.8 | руб.
Количество человек: | 2 | шт.
Заработная плата 1 рабочего в день: | 6000 | руб.
Количество дней работы: | 12 | дней | после обнала | на рыло | на рыло в день
Общая заработная плата включая проект: | 144000 | руб. | 126720 | 63360 | 5280
Расстояние до объекта: | 16 | км
Расход автомобиля на 100 км: | 10 | л.
Стоимость 1 л А92: | 51 | руб.
На бензин на 1 день с учетом возврата на базу: | 163.2 | руб.
Общая сумма на бензин: | 1958.4 | руб.
Налог 6%: | 33171.528 | руб.
Непредвиденные (от общей стоимости работ): | 0.2 | %.
Непредвиденные расходы: | 1105.7176 | руб.
Проектные работы
Материалы: | 229904 | руб.
Итоговые затраты: | 410139.6456 | руб.
Прибыль: | 142719.1544 | руб.

## Стрелец-ПРО
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Монтаж цена | Монтаж Сумма | Пусконаладка | Сумма пусконаладка
Рубеж-2ОП | 1 | 31265 | 31265 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000
Рубеж-БИУ | 1 | 19300 | 19300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Аврора-Д-ПРО | 76 | 1295 | 98420 | 700 | 53200 | 250 | 19000
Аврора-Т-ПРО | 8 | 1100 | 8800 | 700 | 5600 | 100 | 800
ИПР | 12 | 1000 | 12000 | 700 | 8400 | 0 | 0
ВОСХОД-АП | 26 | 1200 | 31200 | 700 | 18200 | 0 | 0
ТОН-038-АП | 19 | 2300 | 43700 | 700 | 13300 | 0 | 0
ВС-ПИ-АП | 3 | 2100 | 6300 | 700 | 2100 | 0 | 0
ИП103-5/1-АЗ | 60 | 100 | 6000 | 700 | 42000 | 50 | 3000
ИВЭПР 12/3,5 2Х17-Р БР | 1 | 6800 | 6800 | 2500 | 2500 | 50 | 50
БЗС исп.01 | 1 | 2700 | 2700 | 1000 | 1000 | 50 | 50
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 | 25 | 170 | 4250 | 80 | 2000 | 0 | 0
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 20 | 33 | 660 | 50 | 1000 | 0 | 0
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 800 | 24 | 19200 | 50 | 40000 | 0 | 0
DT 1218 | 2 | 3700 | 7400 | 200 | 400 | 0 | 0
DT 1207 | 1 | 1400 | 1400 | 200 | 200 | 0 | 0
Короб 25х16 (Промрукав) (PR.0625161) | 600 | 55 | 33000 | 40 | 24000 | 0 | 0
Короб 40х40 (Промрукав) (PR.0640401) | 8 | 120 | 960 | 60 | 480 | 0 | 0
Труба ПВХ d=16 мм (91916) | 200 | 20 | 4000 | 40 | 8000 | 0 | 0
Труба стальная ненарезная d=20 мм | 15 | 320 | 4800 | 100 | 1500 | 0 | 0
Пена огнзащитная 740 мл. | 4 | 2700 | 10800 | 300 | 1200 | 0 | 0
Скоба крепежная однолапковая d=16 | 600 | 4 | 2400 | 6 | 3600 | 0 | 0
Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 | 10 | 1400 | 14000 | 100 | 1000 | 0 | 0
Дюбель металлический универсальный | 600 | 5 | 3000 | 6 | 3600 | 0 | 0
Саморез 3,5х35 мм |  |  | 1000
|  | Итого материал | 373355 | Итого монтаж | 334992 | Итого пускрналадка | 33900
Проект
Предполагаемая стоимость работ: | 742247 | руб.
Количество человек: | 2 | шт.
Заработная плата 1 рабочего в день: | 6000 | руб.
Количество дней работы: | 12 | дней | после обнала | на рыло | на рыло в день
Общая заработная плата включая проект: | 144000 | руб. | 126720 | 63360 | 5280
Расстояние до объекта: | 16 | км
Расход автомобиля на 100 км: | 10 | л.
Стоимость 1 л А92: | 51 | руб.
На бензин на 1 день с учетом возврата на базу: | 163.2 | руб.
Общая сумма на бензин: | 1958.4 | руб.
Налог 6%: | 44534.82 | руб.
Непредвиденные (от общей стоимости работ): | 0.2 | %.
Непредвиденные расходы: | 1484.494 | руб.
Проектные работы
Материалы: | 373355 | руб.
Итоговые затраты: | 565332.714 | руб.
Прибыль: | 176914.286 | руб.