## Сибирский арсенал
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Монтаж цена | Монтаж Сумма | Пусконаладка | Сумма пусконаладка
Сигнал-10 | 1 | 3517 | 3517 |  |  | 10000 |  | Общая цена | 108376
Преобразователь Интерфейса С2000-ПИ | 1 | 4368 | 4368
ИП 212-141 с защитной сеткой | 20 | 775 | 15500
ИП 212-141 | 9 | 575 | 5175
ИПР 513-10 | 3 | 388 | 1164
Молния-12 "Выход" | 3 | 342 | 1026
Иволга-ПКИ-1 | 4 | 317 | 1268
Источник питания РИП 12 Исп. 51 | 1 | 7527 | 7527
АКБ 17 А*ч | 1 | 2717 | 2717
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 240 | 21 | 5040
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 60 | 41 | 2460
гофра ПЛЛ лёгкая негорючая белая | 300 | 94 | 28200 |  |  |  | ??
Скоба 16-17 для монтажного пистолета | 900 | 7 | 6300
Гвозди для прямого монтожа 3х22 | 900 | 1.7 | 1530
Коробка огнестойкая 100х100х40 RAL2004 | 4 | 1973 | 7892
Огнестойкий кабель 4х2х0,52 Parlan UTP | 50 | 40 | 2000
Гофра ПНД безгалогенная 350H чёрная | 50 | 25 | 1250
Трос стальной DIN 3055 3мм | 25 | 34 | 850
Талреп крюк-кольцо М8 | 2 | 101 | 202
Зажим троса одинарный 5мм | 6 | 25 | 150
Коуш 5мм | 2 | 16 | 32
Анкерный болт с кольцом 12х70 М10 | 2 | 104 | 208
[8 empty] | Налог | 6502.56
[8 empty] | Сумма материала | 98376
[8 empty] | Сумма монтажных работ | 55000
[8 empty] | Выхлоп | -51502.56
|  |  | 98376 |  | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 108376
|  | Итого материал | 196752 | Итого монтаж | 151726.4 | Итого пускрналадка | 0
Проект
Предполагаемая стоимость работ: | 348478.4 | руб.
Количество человек: | 2 | шт.
Заработная плата 1 рабочего в день: | 6000 | руб.
Количество дней работы: | 12 | дней | после обнала | на рыло | на рыло в день
Общая заработная плата включая проект: | 144000 | руб. | 126720 | 63360 | 5280
Расстояние до объекта: | 16 | км
Расход автомобиля на 100 км: | 10 | л.
Стоимость 1 л А92: | 51 | руб.
На бензин на 1 день с учетом возврата на базу: | 163.2 | руб.
Общая сумма на бензин: | 1958.4 | руб.
Налог 6%: | 20908.704 | руб.
Непредвиденные (от общей стоимости работ): | 0.2 | %.
Непредвиденные расходы: | 696.9568 | руб.
Проектные работы
Материалы: | 196752 | руб.
Итоговые затраты: | 364316.0608 | руб.
Прибыль: | -15837.6608 | руб.

## Стрелец-ПРО
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Монтаж цена | Монтаж Сумма | Пусконаладка | Сумма пусконаладка
Рубеж-2ОП | 1 | 31265 | 31265 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000
Рубеж-БИУ | 1 | 19300 | 19300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Аврора-Д-ПРО | 76 | 1295 | 98420 | 700 | 53200 | 250 | 19000
Аврора-Т-ПРО | 8 | 1100 | 8800 | 700 | 5600 | 100 | 800
ИПР | 12 | 1000 | 12000 | 700 | 8400 | 0 | 0
ВОСХОД-АП | 26 | 1200 | 31200 | 700 | 18200 | 0 | 0
ТОН-038-АП | 19 | 2300 | 43700 | 700 | 13300 | 0 | 0
ВС-ПИ-АП | 3 | 2100 | 6300 | 700 | 2100 | 0 | 0
ИП103-5/1-АЗ | 60 | 100 | 6000 | 700 | 42000 | 50 | 3000
ИВЭПР 12/3,5 2Х17-Р БР | 1 | 6800 | 6800 | 2500 | 2500 | 50 | 50
БЗС исп.01 | 1 | 2700 | 2700 | 1000 | 1000 | 50 | 50
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 | 25 | 170 | 4250 | 80 | 2000 | 0 | 0
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 20 | 33 | 660 | 50 | 1000 | 0 | 0
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 800 | 24 | 19200 | 50 | 40000 | 0 | 0
DT 1218 | 2 | 3700 | 7400 | 200 | 400 | 0 | 0
DT 1207 | 1 | 1400 | 1400 | 200 | 200 | 0 | 0
Короб 25х16 (Промрукав) (PR.0625161) | 600 | 55 | 33000 | 40 | 24000 | 0 | 0
Короб 40х40 (Промрукав) (PR.0640401) | 8 | 120 | 960 | 60 | 480 | 0 | 0
Труба ПВХ d=16 мм (91916) | 200 | 20 | 4000 | 40 | 8000 | 0 | 0
Труба стальная ненарезная d=20 мм | 15 | 320 | 4800 | 100 | 1500 | 0 | 0
Пена огнзащитная 740 мл. | 4 | 2700 | 10800 | 300 | 1200 | 0 | 0
Скоба крепежная однолапковая d=16 | 600 | 4 | 2400 | 6 | 3600 | 0 | 0
Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 | 10 | 1400 | 14000 | 100 | 1000 | 0 | 0
Дюбель металлический универсальный | 600 | 5 | 3000 | 6 | 3600 | 0 | 0
Саморез 3,5х35 мм |  |  | 1000
|  | Итого материал | 373355 | Итого монтаж | 334992 | Итого пускрналадка | 33900
Проект
Предполагаемая стоимость работ: | 742247 | руб.
Количество человек: | 2 | шт.
Заработная плата 1 рабочего в день: | 6000 | руб.
Количество дней работы: | 12 | дней | после обнала | на рыло | на рыло в день
Общая заработная плата включая проект: | 144000 | руб. | 126720 | 63360 | 5280
Расстояние до объекта: | 16 | км
Расход автомобиля на 100 км: | 10 | л.
Стоимость 1 л А92: | 51 | руб.
На бензин на 1 день с учетом возврата на базу: | 163.2 | руб.
Общая сумма на бензин: | 1958.4 | руб.
Налог 6%: | 44534.82 | руб.
Непредвиденные (от общей стоимости работ): | 0.2 | %.
Непредвиденные расходы: | 1484.494 | руб.
Проектные работы
Материалы: | 373355 | руб.
Итоговые затраты: | 565332.714 | руб.
Прибыль: | 176914.286 | руб.