## Сибирский арсенал
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Монтаж цена | Монтаж Сумма | Пусконаладка | Проект |  | без проекта | с проектом
Прибор приемно-контрольный Гранит-6 | 1 | 7960 | 7960 | 3500 | 3500 | 3000 | 15000 | Общая цена | 93207 | 108207
Delta Dtm АКБ 17 | 1 | 2098 | 2098 | 100 | 100 |  |  | Сумма материала | 56509
Дымовой извещатель ИП 212-141 | 10 | 575 | 5750 | 750 | 7500 |  |  | Сумма монтажных работ | 33698
Ручной извещатель ИПР 513-3М | 1 | 561 | 561 | 700 | 700
Молния-12 табло "Выход" | 2 | 320 | 640 | 600 | 1200
Оповещатель звуковой маяк 12-з | 2 | 352 | 704 | 600 | 1200
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 70 | 23 | 1610 | 50 | 3500
КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 15 | 56 | 840 | 70 | 1050
ВВНг-FRLSLTx 3х1,5 | 2 | 414 | 828 | 120 | 240
Короб 25х16 (Промрукав) (PR.0625161) | 56 | 69 | 3864 | 70 | 3920
Короб 40х25 (Промрукав) (PR.0625161) | 2 | 77 | 154 | 80 | 160
Расходные материалы | 1 | 1000 | 1000 |  | 0
Бокс | 1 | 100 | 100 | 300 | 300
Выключатель | 1 | 200 | 200 | 700 | 700
Модуль пожаротушения Bontel МУПТВ-4-ГЖ | 2 | 15100 | 30200 | 2400 | 4800
|  |  | 56509 |  | 33698
ИТОГО: |  |  |  |  | 93207 |  | 108207
[5 empty] | Без проекта |  | С проектом
|  | Итого материал | 113018 | Итого монтаж | 218085 | Итого пускрналадка | 123207
Проект
Предполагаемая стоимость работ: | 454310 | руб.
Количество человек: | 2 | шт.
Заработная плата 1 рабочего в день: | 6000 | руб.
Количество дней работы: | 12 | дней | после обнала | на рыло | на рыло в день
Общая заработная плата включая проект: | 144000 | руб. | 126720 | 63360 | 5280
Расстояние до объекта: | 16 | км
Расход автомобиля на 100 км: | 10 | л.
Стоимость 1 л А92: | 51 | руб.
На бензин на 1 день с учетом возврата на базу: | 163.2 | руб.
Общая сумма на бензин: | 1958.4 | руб.
Налог 6%: | 27258.6 | руб.
Непредвиденные (от общей стоимости работ): | 0.2 | %.
Непредвиденные расходы: | 908.62 | руб.
Проектные работы
Материалы: | 113018 | руб.
Итоговые затраты: | 287143.62 | руб.
Прибыль: | 167166.38 | руб.

## Стрелец-ПРО
Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Монтаж цена | Монтаж Сумма | Пусконаладка | Сумма пусконаладка
Рубеж-2ОП | 1 | 31265 | 31265 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000
Рубеж-БИУ | 1 | 19300 | 19300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Аврора-Д-ПРО | 76 | 1295 | 98420 | 700 | 53200 | 250 | 19000
Аврора-Т-ПРО | 8 | 1100 | 8800 | 700 | 5600 | 100 | 800
ИПР | 12 | 1000 | 12000 | 700 | 8400 | 0 | 0
ВОСХОД-АП | 26 | 1200 | 31200 | 700 | 18200 | 0 | 0
ТОН-038-АП | 19 | 2300 | 43700 | 700 | 13300 | 0 | 0
ВС-ПИ-АП | 3 | 2100 | 6300 | 700 | 2100 | 0 | 0
ИП103-5/1-АЗ | 60 | 100 | 6000 | 700 | 42000 | 50 | 3000
ИВЭПР 12/3,5 2Х17-Р БР | 1 | 6800 | 6800 | 2500 | 2500 | 50 | 50
БЗС исп.01 | 1 | 2700 | 2700 | 1000 | 1000 | 50 | 50
ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 | 25 | 170 | 4250 | 80 | 2000 | 0 | 0
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 20 | 33 | 660 | 50 | 1000 | 0 | 0
КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 800 | 24 | 19200 | 50 | 40000 | 0 | 0
DT 1218 | 2 | 3700 | 7400 | 200 | 400 | 0 | 0
DT 1207 | 1 | 1400 | 1400 | 200 | 200 | 0 | 0
Короб 25х16 (Промрукав) (PR.0625161) | 600 | 55 | 33000 | 40 | 24000 | 0 | 0
Короб 40х40 (Промрукав) (PR.0640401) | 8 | 120 | 960 | 60 | 480 | 0 | 0
Труба ПВХ d=16 мм (91916) | 200 | 20 | 4000 | 40 | 8000 | 0 | 0
Труба стальная ненарезная d=20 мм | 15 | 320 | 4800 | 100 | 1500 | 0 | 0
Пена огнзащитная 740 мл. | 4 | 2700 | 10800 | 300 | 1200 | 0 | 0
Скоба крепежная однолапковая d=16 | 600 | 4 | 2400 | 6 | 3600 | 0 | 0
Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 | 10 | 1400 | 14000 | 100 | 1000 | 0 | 0
Дюбель металлический универсальный | 600 | 5 | 3000 | 6 | 3600 | 0 | 0
Саморез 3,5х35 мм |  |  | 1000
|  | Итого материал | 373355 | Итого монтаж | 334992 | Итого пускрналадка | 33900
Проект
Предполагаемая стоимость работ: | 742247 | руб.
Количество человек: | 2 | шт.
Заработная плата 1 рабочего в день: | 6000 | руб.
Количество дней работы: | 12 | дней | после обнала | на рыло | на рыло в день
Общая заработная плата включая проект: | 144000 | руб. | 126720 | 63360 | 5280
Расстояние до объекта: | 16 | км
Расход автомобиля на 100 км: | 10 | л.
Стоимость 1 л А92: | 51 | руб.
На бензин на 1 день с учетом возврата на базу: | 163.2 | руб.
Общая сумма на бензин: | 1958.4 | руб.
Налог 6%: | 44534.82 | руб.
Непредвиденные (от общей стоимости работ): | 0.2 | %.
Непредвиденные расходы: | 1484.494 | руб.
Проектные работы
Материалы: | 373355 | руб.
Итоговые затраты: | 565332.714 | руб.
Прибыль: | 176914.286 | руб.