**Научная 1**

Приборы – подвал, вход с 3 подъезда, ключи на связке с голубой биркой - один на дом

**Научная 3А**

Приборы – эл щит подвал у 1 подъезда.

**Научная 3Б**

Приборы – ключ от научной 3А – 3 подъезд – требуется роспись шс

**Научная 1А**

Приборы – подъезд 3, вход в подвал внутри, ключ есть – но написано мелко хрен найдешь

**Научная 3**

Приборы – подъезд 5, вход в подвал внутри

**Научная 4**

2 шс отключен в 7п – подвал. Сырая база у датчика до сих пор

Приборы – 1 и 7 п, нет ключей

**Научная 5**

Приборы – вход в подвал между 3 и 4 подъездом – есть только чердаки и подвал

**Научная 7**

Приборы – вход в подвал посередине, в подвале колпачки

**Научная 7А**

Приборы – 6 подъезд – 11 шс отключен (10 подъезд подвал) – нет доступа к шс – решетки

**Академическая 6**

Приборы – вход через 2 подъезд в подвал и идти через весь дом **с лестницей** к первому, так как ключ не открывает подвал первого подъезда

**Академическая 6А**

Приборы – вход через 1 подъезд – чердаки включены

**Академическая 2А**

Приборы – вход через 3 подъезд

**Академическая 4А**

Приборы – вход у 1 подъезда