**Агапкина 7**

**Стрельцы в 1,3 и 4 подъездах**

**1 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. 15,23,26,31,33,21,17,22,32,3,4,5,6

**2 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. 41,46,55,57,58,51,61,67,68,69,37,38, 3 эт кор, из 2.209, 9 эт кор, тех эт, шахта лифта, из 2.210

**3 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. 78,79,88,90,91,92,99,103,114,85,104,111,118,71,72,74,75,из 2.202, 2 эт кор, ипр 2.007

**4 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. 119,121,129,131,132,133,134,136,138,139,144,150, 5 эт кор, из 1.205

**5 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. кв.167,175,177,182,162,166,168,176,180,154,155

**Школьный проезд 3**

**Всё плохо!!**

**1 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : 42 шт

**2 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : 38 шт

**3 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : 13 шт

**4 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : 52 шт, в том числе кз АЛС-2