**Школьный проезд 5А**

**1 подъезд – стрелец не запрограммирован**

Неисправности рубеж-2оп : 10,17,21,31,6, МДУ 1.093, ИВЭПР 1.219

Отключены рубеж-2оп : 3,14,16,19,23,26,2 эт. коридор

**2 подъезд – стрелец не запрограммирован**

Неисправности рубеж-2оп : 54,62,60,45,46,47,48, МДУ 1.095, из-1.145, ИВЭПР 1.219, лифтовый холл 4эт, кв. коридор

Отключены рубеж-2оп : 37,57,63

**3 подъезд – стрелец не запрограммирован**

Неисправности рубеж-2оп : 83,85,88,89,101, МДУ 1.091, ИВЭПР 1.219

Отключены рубеж-2оп : 71,72,76,78,102

**Запрудная 8А**

**1 подъезд – стрелец не запрограммирован**

Неисправности рубеж-2оп : 3,26,18, ИВЭПР 1.219

Отключены рубеж-2оп : 4,9,29

**2 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. 70, 1 эт. Тамбур, 1 эт лифт тыл, тех эт, ИВЭПР 1.019

Отключены рубеж-2оп : кв. 44,47,49,65

**3 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : кв. 71,73,86,94,85, 1 эт тамбур, 1 эт лифт холл, 1 эт тамбур, 1 эт лифтовый холл

Отключены рубеж-2оп : 72,79,96,99

**4 подъезд**

Неисправности рубеж-2оп : 111,112,113,114,128,134,137,133,109, 2 эт кор, 3 эт кор, машинное отд, из 1.135, ИВЭПР 1.219

Отключены рубеж-2оп : 110,121,125,127