Сабуровская 1Б к1

Подъезд 2:

Неисправности (11шт): квартиры 182,116,149,188,130,148, насосы и задвижки

ИП-29 2эт 1.040 – тепловой датчик затопило

Подъезд 1:

Неисправности (11шт): квартиры 64,84,90,15,81,17,35,8,19,80,24,20

Советская 184

Колхозная 1а к1

Колхозная 1а к2

Свободная 12

Свободная 12а

Мичуринская 213б

Подъезд 2:

Неисправности: 5 шс на подключен к прибору

Мичуринская 213д

Подъезд 3:

Неисправности: выгорела 3 реле на плате прибора

Подъезд 4:

Неисправности: выгорела 3 реле на плате прибора

Мичуринская 213г

Подъезд 1-8:

Перепрограммировать все приборы, так как они работают в режиме ОС