**Администрация города Котовска.**

**Расписание шлейфов пожарной сигнализации.**

1. Комната под лестницей напротив подвала – 1 этаж
2. Подвал
3. Холл-вход, 110 кабинет
4. 2 этаж. Комната заседания, кабинеты 201-211. Ручник. Холл-лестница, коридор слева.
5. 1 этаж. 111, 112, 114, 116, 117, 118, 120, ГО ЧС (2 этаж вход через коридор 1 этажа), 321 – (3 этаж вход через коридор 1 этажа)
6. 3 этаж. Ручник, холл-лестница, 301-308, 131, 316, 317
7. 4 этаж.
8. 3 этаж. 319 кабинет – сзади лестницы, между этажами.
9. Резерв.
10. Резерв.
11. 1 этаж. Комната директора, кухня, 108, 109.
12. 1 этаж. 101, 102, 103.
13. 1 этаж. Ручник, коридор правая сторона.
14. 1 этаж. Дальний коридор, 104-106, архив хранилища 3 и 4
15. Резерв.
16. Резерв.
17. Резерв.
18. Резерв.
19. Резерв.
20. Резерв.