Дополнительно отмечаем, что ТСПА с истекшим сроком службы, даже находящиеся в работоспособном состоянии, обладают пониженной надежностью функционирования и с повышенной вероятностью могут не выполнить своего функционального предназначения в критической ситуации. В связи с этим, при отсутствии в технической документации необходимых данных о допустимости продления срока службы, а также при невозможности получить подобное разрешение от производителя, либо при получении отказа от производителя, ТСПА должны быть заменены по истечении срока службы, приведенного в технической документации.